ОБЩЕ ОБЪЕКТОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 1-ПБ

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА.

  - Каждый работник КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 6» при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари и т.п.) обязан:

немедленно сообщить в пожарную охрану по телефонам: городскому - «101», «112» (при этом указать точный адрес, наименование объекта, что горит, есть ли угроза людям, свою фамилию и должность). Принять все возможные меры по оповещению и эвакуации персонала, больных, посетителей КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 6», материальных ценностей, документов, тушению пожара первичными средствами (огнетушителями - углекислотными или порошковыми) и водой от пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода.

  - Сотрудники охраны КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 6», руководители и должностные лица КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 6», лица ответственные за обеспечение пожарной безопасности, прибывшие к месту пожара обязаны:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану города по тел. «101», поставить в известность ответственного дежурного врача по КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 6»;

- в случае угрозы жизни больных немедленно организовать их спасение, используя все имеющиеся силы и средства;

- при необходимости принять меры по отключению электроэнергии, опустить на нижний этаж и отключить пассажирские и грузовые лифты, не задействованные в эвакуации людей, отключить вентиляционную систему в помещении, где возник пожар, принять меры по выпуску дыма;

- прекратить все работы, не связанные с ликвидацией пожара;

удалить за пределы зоны пожара всех работников КГБУЗ «Владивостокская поликлиника № 6», не участвующих в тушении пожара;

обеспечить соблюдение требований безопасности работниками КГБУЗ "Владивостокская поликлиника № 6", принимающими участие в тушении пожара;

одновременно с тушением организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей и документации;

осуществлять общее руководство тушением пожара до прибытия пожарных подразделений города;

организовать встречу прибывших подразделений пожарной охраны и указать им кратчайший путь к очагу пожара и ближайшим пожарным гидрантам на территории КГБУЗ "Владивостокская поликлиника № 6".